Отчёт по текущему ремонту за  2010 год

|  | Наименование работ | Ед. измер. | Алёх. д. 1 | Алёх. д. 2 | Алёх. д. 4 | Алёх. д. 6 | Алёх. д. 8 | Алёх. д. 10 | Алёх. д. 12 | Алёх. д. 24 | Иж.бат. д. 6 | Иж.бат. д. 6 «А» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли | М2 |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт швов | М.п. | 117 | 62 | 51 | 45 | 73 |  |  |  |  | 67 |
| 3. | Ремонт полов | М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 4. | Ремонт оконных и дверных заполнений,забивка подвал.окон | Шт. | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 |
| 5. | Ремонт печей | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Прочистка вентканалов Ремонт дымовых труб | М.п. Шт. | 12 |  | 15 |  |  |  |  | 12 | 18 | 4 |
| 7. | Квартиры ветеранов ВОВ Косметический ремонт л/кл | М2 |  |  |  | кв.113 47м2 |  | кв.4 16м2 | 277 |  |  |  |
| 8. | Ремонт электропроводки | М.п. |  | 121 | 18 | 43 | 47 | 45 |  | 57 |  | 160 |
| 9. | Ремонт внутридомовых систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - отопление | М.п. | 12 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 | 17 | 4 | 19,5 |
|  | - горячее водоснабжение | М.п. | 19 | 10 | 57 | 186 | 17 | 18 | 8 | 18 | 47 | 23 |
|  | - холодное водоснабжение | М.п. | 8 | 15 | 18 | 14 | 26 | 10 | 10 | 21 | 41 | 42 |
|  | - канализация | М.п. | 7 | 10 | 12 | 14 | 43 | 39 | 5 | 52 | 6 | 65 |
| 10. | Промывка и опрессовка системы отопления здания | М3 | 32090 | 15405 | 1037 | 23859 | 12978 | 13244 | 13156 | 43489 | 21894 | 21425 |
| 11. | Ремонт и ревизия тепловых узлов, ИТП | Шт. | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| 12. | Ремонт загрузочных клапанов мусоропровода | Шт. | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 |
| 13. | Непредвиденный текущий ремонт | рублей | 14500 | 7300 | 7100 | 14820 | 10100 | 8230 | 6710 | 12200 | 11940 | 14870 |
| 14. | Наличие жалоб и заявлений граждан | Шт. | 17 | 4 | 8 | 11 | 5 | 4 | 4 | 12 | 14 | 5 |

|  | Наименование работ | Ед. измер. | Иж.б.. д. 8 | Иж.б. д.8А | Иж.б. д. 10 | Иж.б. д. 35 | Иж.б. д. 37 | Иж.б. д. 39 | Иж.б. д. 43 | Иж.б. д. 47 | Иж.б. д. 45 | Иж.б. д. 49 | Технич. д. 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли | М2 |  |  |  |  | 19 |  | 350 | 48 | 72 | 94 | 218 |  |
| 2. | Ремонт швов | М.п. |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 102 | 113 | 83 |  |
| 3. | Ремонт полов | М2 |  | 12 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт оконных и дверных заполнений,забивка подв.окон | Шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 1 |  | 3 |  |
| 5. | Ремонт печей | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Прочистка вентканалов Ремонт дымовых труб | М.п. Шт. | 48 | 32 | 54 | 20 | 20 | 20 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 7. | Квартиры ветеранов ВОВ Косметический ремонт л/кл | М2 |  | КВ.68 52м2 | КВ.70 10м2 | 554 |  | КВ.27 62м2 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт электропроводки | М.п. | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 16 | 3 | 4 | 7 | 25 |  |
| 9. | Ремонт внутридомовых систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - отопление | М.п. | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | - горячее водоснабжение | М.п. | 16 | 7 | 6 |  |  |  | 205 |  |  |  | 14 |  |
|  | - холодное водоснабжение | М.п. | 10 | 7 | 4 | 18 | 12 | 12 | 7 |  |  |  | 10 |  |
|  | - канализация | М.п. | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 12 | 5 | 8 | 6 | 31 |  |
| 10. | Промывка и опрессовка системы отопления здания | М3 | 21504 | 16586 | 20219 | 11803 | 14408 | 14301 | 13057 | 14436 | 28245 | 22609 | 18495 |  |
| 11. | Ремонт и ревизия тепловых узлов, ИТП | Шт. | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | т/у 1 цтп-1 | т/у 1 цтп-1 | т/у 1 цтп-1 | 4 |  |
| 12. | Ремонт загрузочных клапанов мусоропровода | Шт. | 6 | 7 | 6 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |
| 13. | Непредвиденный текущий ремонт | рублей | 9805 | 8920 | 9130 | 6900 | 7250 | 7340 | 7520 | 7450 | 13100 | 9750 | 8500 |  |
| 14. | Наличие жалоб и заявлений граждан | Шт. | 9 | 5 | 7 | 4 | 8 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 |  |

|  | Наименование работ | Ед. измер. | Л.Поз. д. 116 | Л.Поз. д. 81 | Л.Поз д. 83 | Л.Поз. д. 85 | Л.Поз. д. 87 | Л.Поз. д. 89 | Л.Поз. д. 91 | Л.Поз. д. 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли | М2 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт швов | М.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт полов | М2 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт оконных и дверных заполнений,забивка подв.окон | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт печей | Шт. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Прочистка вентканалов Ремонт дымовых труб | М.п. Шт. | 32 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Квартиры ветеранов ВОВ Косметический ремонт л/кл | М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт электропроводки | М.п. |  | 12 | 4 | 12 | 3 | 18 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт внутридомовых систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - отопление | М.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горячее водоснабжение | М.п. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - холодное водоснабжение | М.п. | 2 | 4 |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - канализация | М.п. | 8 | 22 | 18 | 21 | 30 | 20 | 14 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Промывка и опрессовка системы отопления здания | М3 | 16350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ремонт и ревизия тепловых узлов, ИТП | Шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ремонт загрузочных клапанов мусоропровода | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Непредвиденный текущий ремонт | рублей | 7310 | 3200 | 1350 | 2180 | 3100 | 1870 | 2210 | 1760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Наличие жалоб и заявлений граждан | Шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |