Отчёт по текущему ремонту за 2011 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование работ | Ед. измер. | | Алёх.  д. 1 | | Алёх.  д. 2 | | Алёх.  д. 4 | | Алёх.  д. 6 | | Алёх.  д. 8 | | Алёх.  д. 10 | Алёх.  д. 12 | Алёх.  д. 24 | | Иж.бат  д. 6 | | Иж.бат.  д. 6 «А» | |
| 1. | Ремонт кровли | М2 | |  | |  | |  | | 130 | | 360 | |  |  |  | |  | |  | |
| 2. | Ремонт швов | М.п. | | 38,6 | | 57,9 | | 11,7 | | 12,7 | |  | |  |  | 295,4 | |  | | 90,8 | |
| 3. | Ремонт полов на л/клетках | М2 | | 3 | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 4. | Ремонт оконных и дверных заполнений,забивка подвал.окон | Шт. | | 6 | | 4 | | 2 | | 8 | | 4 | | 3 | 2 | 6 | | 4 | | 4 | |
| 5. | Прочистка дымоходов | Шт. | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 6. | Прочистка вентканалов,газоходов  Ремонт дымовых труб | М.п.  Шт. | | 12 | | 16 | | 8 | | 24 | | 13,5 | | 21 |  | 42 | | 17 | | 10 | |
| 7. | Косметический ремонт л/кл | М2 | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 8. | Ремонт электропроводки | М.п. | | 47,1 | | 28 | | 17 | | 68 | | 75 | | 120 | 43 | 39,5 | | 36 | | 71 | |
| 9. | Ремонт внутридомовых систем: |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | - отопление | М.п. | | 18 | | 6,7 | | 4 | | 12 | | 11 | | 7,5 | 2 | 6,3 | | 11 | | 12 | |
|  | - горячее водоснабжение | М.п. | | 23 | | 15 | | 26 | | 18,3 | | 29 | | 17 | 11 | 15 | | 10 | | 21 | |
|  | - холодное водоснабжение | М.п. | | 7 | | 5 | | 3 | | 8 | | 5 | | 2 | 2 | 2 | | 7 | | 14 | |
|  | - канализация | М.п. | | 14 | | 22 | | 28 | | 23 | | 30 | | 35 | 4 | 27 | | 6,2 | | 36 | |
| 10. | Промывка и опрессовка системы отопления здания | М3 | | 32090 | | 15405 | | 1037 | | 23859 | | 12978 | | 13244 | 13156 | 43489 | | 21894 | | 21425 | |
| 11. | Ремонт и ревизия тепл. узлов, ИТП | Шт. | | 8 | | 3 | | 1 | | 2 | | 3 | | 3 | 1 | 6 | | 5 | | 4 | |
| 12. | Устные заявки: сант.работы/ электр. | Шт./шт. | | 142/90 | | 80/30 | | 64/42 | | 122/4 | | 42/42 | | 88/30 | 32/12 | 158/30 | | 124/24 | | 90/16 | |
| 13. | Непредвиденный текущий ремонт | рублей | | 14700 | | 7250 | | 7210 | | 14950 | | 12000 | | 8560 | 7100 | 10100 | | 12700 | | 16540 | |
| 14. | Наличие жалоб и заявлений граждан | Шт. | | 17 | | 10 | | 6 | | 15 | | 12 | | 7 | 5 | 23 | | 16 | | 13 | |
|  | Наименование работ | Ед. измер. | Иж.б..  д. 8 | | Иж.б.  д.8А | | Иж.б.  д. 10 | | Иж.б.  д. 35 | | Иж.б.  д. 37 | | Иж.б.  д. 39 | | Иж.б.  д. 43 | Иж.б.  д. 47 | Иж.б.  д. 45 | | Иж.б.  д. 49 | | Технич.  д. 15 | |  |
| 1. | Ремонт кровли | М2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | | 180 | |  |
| 2. | Ремонт швов | М.п. |  | |  | |  | |  | |  | | 1 | |  |  |  | |  | | 72,9 | |  |
| 3. | Ремонт полов на л/клетках | М2 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | 19,5 | |  | |  | |  |
| 4. | Ремонт оконных и дверных заполнений,забивка подв.окон | Шт. | 4 | | 3 | | 4 | | 2 | | 5 | | 5 | | 3 | 2 | 2 | | 2 | | 6 | |  |
| 5. | Прочистка дымоходов | Шт. |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 6. | Прочистка вентканалов,газоходов  Ремонт дымовых труб | М.п.  Шт. | 47 | | 6,5 | | 32 | | 28 | | 28 | | 14,5 | | 26 | - | - | | - | | 4 | |  |
| 7. | Косметический ремонт л/кл | М2 |  | |  | |  | | 176 | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 8. | Ремонт электропроводки | М.п. | 15 | | 12 | | 14 | | 18 | | 21 | | 12 | | 39 | 3 | 3 | | 3 | | 9 | |  |
| 9. | Ремонт внутридомовых систем: |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | - отопление | М.п. | 4 | | 6 | | 3 | | 10 | | 10 | | 8 | | 7 |  |  | |  | | 23 | |  |
| - горячее водоснабжение | М.п. | 11 | | 7 | | 15 | | - | | - | | - | | 21 | - | - | | - | | 12 | |  |
| - холодное водоснабжение | М.п. | 9 | | 10 | | 14 | | 15 | | 23 | | 17 | | 11 | 2,5 | - | | 2 | | 13 | |  |
| - канализация | М.п. | 3,9 | | 12 | | 17 | | 12 | | 10 | | 13 | | 15 | 7 | 3 | | 14 | | 21 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
| 10. | Промывка и опрессовка системы отопления здания | М3 | 21504 | | 16586 | | 20219 | | 11803 | | 14408 | | 14301 | | 13057 | 14436 | 28245 | | 22609 | | 18495 | |  |
| 11. | Ремонт и ревизия тепл. узлов, ИТП | Шт. | 4 | | 3 | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | т/у1  итп-1 | т/у1  итп-1 | | т/у1  итп-1 | | 4 | |  |
| 12. | Устные заявки: сант.работы/ электр. | Шт./шт | 120/  36 | | 56/30 | | 104/  78 | | 64/30 | | 50/36 | | 84/18 | | 60/18 | 36/30 | 62/12 | | 40/24 | | 86/6 | |  |
| 13. | Непредвиденный текущий ремонт | рублей | 9950 | | 7865 | | 9270 | | 7100 | | 6850 | | 6920 | | 7810 | 7520 | 12970 | | 8900 | | 8750 | |  |
| 14. | Наличие жалоб и заявлений граждан | Шт. | 9 | | 9 | | 22 | | 12 | | 9 | | 14 | | 11 | 9 | 33 | | 6 | | 15 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование работ | Ед. измер. | Л.Поз.  д. 116 | Л.Поз.  д. 81 | Л.Поз  д. 83 | Л.Поз.  д. 85 | Л.Поз.  д. 87 | Л.Поз.  д. 89 | Л.Поз.  д. 91 | Л.Поз.  д. 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт кровли | М2 |  |  | 7 | 9 | 6 | 7 | 9,1 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт швов | М.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт полов | М2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт оконных и дверных заполнений,забивка подв.окон | Шт. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Прочистка дымоходов | Шт. |  | 35,2 | 28 | 31 | 19 | 24 | 16 | 21,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Прочистка вентканалов,газоходов  Ремонт дымовых труб | М.п.  Шт. | 17 | 14  1 | 12 | 10  1 | 12 | 10 | 7 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Косметический ремонт л/кл | М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт электропроводки | М.п. | 18 | 7 | 9 | 12 | 6 | 5 | 11 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт внутридомовых систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - отопление | М.п. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - горячее водоснабжение | М.п. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - холодное водоснабжение | М.п. | 17 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - канализация | М.п. | 21 | 27 | 19,4 | 21,6 | 17 | 15 | 20 | 14,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Промывка и опрессовка системы отопления здания | М3 | 16350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ремонт и ревизия тепл. узлов, ИТП | Шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Устн.заявки по сантех. Электрич. | Шт./шт | 36/34 | 6/5 | 7/4 | 8/6 | 7/5 | 8/6 | 6/4 | 8/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Непредвиденный текущий ремонт | рублей | 6290 | 3500 | 1810 | 2100 | 2870 | 2100 | 1920 | 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Наличие жалоб и заявлений граждан | Шт. | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |