Отчёт по текущему ремонту за 2013 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование работ | Ед. измер. | Алёх.д. 1 | Алёх.д. 2 | Алёх.д. 4 | Алёх.д. 6 | Алёх.д. 8 | Алёх.д. 10 | Алёх.д. 12 | Алёх.д. 24 | Иж.батд. 6 | Иж.батд. 6 «А» |
| 1. | Ремонт кровли | М2 |  |  |  | 208 | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт швов | М.п. | 136,9 | 217,9 | 36,5 |  |  | 29 |  | 149,7 | 45,2 | 235,7 |
| 3. | Ремонт полов на л/клетках | М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт оконных и дверных заполнений,забивка подвал.окон | Шт. | 20 | 10 | 3 | 12 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 5. | Остекление л/клеток | М2 | 7,5 | 5 |  |  |  |  |  | 7 |  | 5,4 |
| 6. | Прочистка вентканалов,газоходов | М.п. | 18 | 14 |  |  | 10 | 16 |  | 29 | 18 | 16 |
| 7. | Косметический ремонт л/кл | М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт электропроводки | М.п. | 12 | 150 | 26 | 31 | 17 | 17 | 25 | 150 | 58,3 | 33,8 |
| 9. | Ремонт внутридомовых систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - отопление | М.п. | 12,7 | 4 | 4 | 5,3 | 4 | 6 | 6 | 39 | 12 | 18 |
|  | - горячее водоснабжение | М.п. | 14,5 | 11,4 | 18 | 8,3 | 10 | 7 | 12 | 38 | 14 | 21,8 |
|  | - холодное водоснабжение | М.п. | 26,8 | 3 | 6 | 7,5 | 4 | 9 | 10 | 12 | 15 | 13,3 |
|  | - канализация | М.п. | 15,6 | 7 | 2 | 16 | 12 | 32 | 8 | 23,7 | 17,8 | 32 |
| 10. | Промывка и опрессовка системы отопления здания | М3 | 32090 | 15405 | 10370 | 23859 | 12978 | 13244 | 13156 | 43489 | 21894 | 21425 |
| 11. | Ремонт и ревизия тепл. узлов, ИТП | Шт. | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| 12. | Устные заявки: сант.работы/ электр. | Шт./шт. | 182/91 | 110/35 | 62/37 | 101/19 | 92/23 | 55/30 | 41/25 | 128/42 | 115/25 | 119/43 |
| 13. | Непредвиденный текущий ремонт | рублей | 31615 | 14912 | 10150 | 23060 | 10634 | 12329 | 12313 | 52025 | 21234 | 21089 |
| 14. | Наличие жалоб и заявлений граждан | Шт. | 15 | 20 | 13 | 15 | 5 | 7 | 6 | 30 | 9 | 15 |
|  | Наименование работ | Ед. измер. | Иж.б..д. 8 | Иж.б.д.8А | Иж.б.д. 10 | Иж.б.д. 35 | Иж.б.д. 37 | Иж.б.д. 39 | Иж.б.д. 43 | Иж.б.д. 47 | Иж.б.д. 45 | Иж.б.д. 49 |  |  |
| 1. | Ремонт кровли | М2 |  |  |  |  |  |  |  | Установка колпака -1 | 160 |  |  |
| 2. | Ремонт швов | М.п. | 137,2 |  | 41,4 |  |  | 100,7 | 80,4 |  | 220 | 128,1 |  |
| 3. | Ремонт полов на л/клетках | М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Остекление л/клеток | М2 |  |  |  |  | 17,3 |  | 4,9 |  |  |  |  |
| 5. | Прочистка дымоходов | Шт. | 18 | 21 |  | 16 | 21 | 11 |  | 17 |  |  |  |
| 6. | Прочистка вентканалов,газоходов | М.п. | 16 | 11,2 | 14,7 | 23,1 | 15 | 12,6 | 10 | 13,3 | 14 | 8 |  |
| 7. | Косметический ремонт л/кл | М2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт электропроводки | М.п. | 18 | 17 |  | 15 | 13 | 8 |  | 26 |  |  |  |
| 9. | Ремонт внутридомовых систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - отопление | М.п. | 19,6 | 10,2 | 17 | 14,6 | 7 | 10,5 |  | 9,3 | 26 |  |  |
| - горячее водоснабжение | М.п. | 18 | 8 | 16,2 | - | - | - | 7 | 12 | 29 | 17,8 |  |
| - холодное водоснабжение | М.п. | 19,3 | 11,7 | 19,5 | 15,2 | 10 | 12,3 |  | 14 | 18,7 |  |  |
| - канализация | М.п. | 20 | 11 | 18 | 16 | 8 | 14 | 6 | 10 | 28 | 14 |
| 16586 | 20219 | 11803 | 14408 | 14301 | 13057 | 14436 | 28245 | 22609 |  |
| 10. | Промывка и опрессовка системы отопления здания | М3 | 21504 |  |
| 11. | Ремонт и ревизия тепл. узлов, ИТП | Шт. | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | т/у1итп-1 | т/у1итп-1 | т/у1итп-1 |  |
| 12. | Устные заявки: сант.работы/ электр. | Шт./шт | 92/18 | 81/15 | 116/27 | 56/31 | 63/18 | 69/25 | 70/12 | 51/16 | 73/20 | 39/17 |  |
| 13. | Непредвиденный текущий ремонт | рублей | 18691 | 15406 | 18905 | 8280 | 9217 | 9158 | 8414 | 12504 | 31608 | 22773 |  |
| 14. | Наличие жалоб и заявлений граждан | Шт. | 5 | 3 | 8 | 7 | 14 | 13 | 11 | 7 | 33 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование работ | Ед. измер. | Технич.д. 15 | Технич.д. 14 | Л.Поз.д. 116 |  |
| 1. | Ремонт кровли | М2 | 434 |  |  |
| 2. | Ремонт швов | М.п. | 131,7 |  |  |
| 3. | Ремонт полов на л/клетках | М2 |  |  |  |
| 4. | Ремонт оконных и дверных заполнений, забивка подв.окон | Шт. |  |  | 4 |
| 5. | Остекление л/клеток | М2 |  |  | 4,5 |
| 6. | Прочистка вентканалов, газоходов | М.п. |  |  | 21 |
| 7. | Косметический ремонт л/кл | М2 |  |  |  |
| 8. | Ремонт электропроводки | М.п. |  |  | 18 |
| 9. | Ремонт внутридомовых систем: |  |  |  |  |
|  | - отопление | М.п. | 10,5 |  | 2,5 |
| - горячее водоснабжение | М.п. | 30,8 |  | 7 |
| - холодное водоснабжение | М.п. | 10 |  | 3 |
| - канализация | М.п. | 14 |  | 75/22 |
| 10. | Промывка и опрессовка системы отопления здания | М3 | 18495 |  | 16350 |
| 11. | Ремонт и ревизия тепл. узлов, ИТП | Шт. | 4 | 1 | 3 |
| 12. | Устные заявки: сант.работы/ электр. | Шт./шт | 109/10 | 156/48 | 89/17 |
| 13. | Непредвиденный текущий ремонт | рублей | 17994 | 193548,65 | 12578 |
| 14. | Наличие жалоб и заявлений граждан | Шт. | 26 | 24 | 4 |