Отчёт по текущему ремонту за 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование работ | Ед. измер. | Алёх.д. 1 | Алёх.д. 2 | Алёх.д. 4 | Алёх.д. 6 | Алёх.д. 8 | Алёх.д. 10 | Алёх.д. 12 | Алёх.д. 24 | Иж.батд. 6 | Иж.батд. 6 «А» |
| 1. | Ремонт кровли, козырьков, швов/водоприемных воронок  | М2,М.П./шт. | 34,3/1 | 18,7 | 24,2/1 | 46,06/2 | 12/2 | 34/2 | - | - | 24,2/1 | 27,1 |
| 2. | Ремонт межпанельных швов | М.п. | 51 | - | - | 22,3 | 29,2 | 57,3 | 64,3 | 287,4 | 28,3 | 94,6 |
| 3. | Ремонт полов на л/клетках | М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт оконных и дверных заполнений, забивка подвал.окон | Шт. | 10 |  |  | 6 | 2 |  | 3 | 2 |  |  |
| 5. | Остекление л/клеток | М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Прочистка вентканалов, газоходов | М.п. | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 | 12 |  |
| 7. | Косметический ремонт л/кл | М2 |  |  |  |  |  | 584 |  | 2064 |  |  |
| 8. | Ремонт электропроводки | М.п. | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 18 | 22 | 34 |  |  |
| 9. | Ремонт внутридомовых систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - отопление | М.п. | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 12 | 3 | 13 |
|  | - горячее водоснабжение | М.п. | 45 | 6 | 80 | 33 |  | 33 | 60 |  | 12 |  |
|  | - холодное водоснабжение | М.п. | 8,4 | 4 | 3,8 | 3 | 4 | 6,2 |  | 14 | 28 | 14 |
|  | - канализация | М.п. | 12 | 8,6 | 7 | 14 | 16 | 15 | 2,8 | 2,6 | 2 | 4 |
| 10. | Промывка и опрессовка системы отопления здания | М3 | 32090 | 15405 | 10370 | 23859 | 12978 | 13244 | 13156 | 43489 | 21894 | 21425 |
| 11. | Ремонт и ревизия тепл. узлов, ИТП | Шт. | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| 12. | Устные заявки: сант.работы/ электр. | Шт./шт. | 136/82 | 92/40 | 29/30 | 97/18 | 62/18 | 84/21 | 38/22 | 88/46 | 40/25 | 112/12 |
| 13. | Непредвиденный текущий ремонт | рублей | 42229 | 14075 | 13557 | 30801 | 11580 | 16467 | 16446 | 68952 | 28360 | 28170 |
| 14. | Наличие жалоб и заявлений граждан | Шт. | 9 | 7 | 1 | 7 | 10 | 6 | 3 | 21 | 17 | 11 |
|  | Наименование работ | Ед. измер. | Иж.б.д. 8 | Иж.б.д.8А | Иж.б.д. 10 | Иж.б.д. 35 | Иж.б.д. 37 | Иж.б.д. 39 | Иж.б.д. 43 | Иж.б.д. 47 | Иж.б.д. 45 | Иж.б.д. 49 |  |  |
| 1. | Ремонт кровли, козырьков, швов/водоприемных воронок | М2,М.П./ШТ | 11,3/1 | - | 24,7 | 29,02 | 12,3/2 | 35,1/2 | 52,3 | Слуховое окно/27,1 | 44 | - |  |
| 2. | Ремонт межпанельных швов | М.п. | - | - | 54,6 | 36,7 | - | 39,3 | 50,3 | - | - | - |  |
| 3. | Ремонт полов на л/клетках | М2 |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Остекление л/клеток | М2 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Прочистка дымоходов | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Прочистка вентканалов, газоходов | М.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 7. | Косметический ремонт л/кл | М2 |  |  |  |  | 205 |  |  |  | 4140,5 |  |  |
| 8. | Ремонт электропроводки | М.п. | 14 |  | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт внутридомовых систем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - отопление | М.п. | 2 | 4 | 8 | 5,4 | 6 | 3 | 12 | 2 | 16 | 4 |  |
| - горячее водоснабжение | М.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - холодное водоснабжение | М.п. | 4 | 7,2 | 12,2 | 13 | 64 |  | 2 | 4 | 6,4 |  |  |
| - канализация | М.п. | 7 | 2 | 4 |  | 4 |  | 2 | 4 |  | 8,2 |
| 16586 | 20219 | 11803 | 14408 | 14301 | 13057 | 14436 | 28245 | 22609 |  |
| 10. | Промывка и опрессовка системы отопления здания | М3 | 21504 |  |
| 11. | Ремонт и ревизия тепл. узлов, ИТП | Шт. | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | т/у1итп-1 | т/у1итп-1 | т/у1итп-1 |  |
| 12. | Устные заявки: сант.работы/ электр. | Шт./шт | 43/12 | 72/15 | 72/27 | 42/31 | 62/15 | 59/23 | 60/10 | 48/13 | 64/15 | 38/16 |  |
| 13. | Непредвиденный текущий ремонт | рублей | 24965 | 20578 | 25252 | 20700 | 12685 | 12605 | 11580 | 16702 | 18827 | 30180 |  |
| 14. | Наличие жалоб и заявлений граждан | Шт. | 12 | 6 | 16 | 6 | 8 | 13 | 6 | 4 | 26 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование работ | Ед. измер. | Технич.д. 15 | Технич.д. 14 | Л.Поз.д. 116 |  |
| 1. | Ремонт кровли, козырьков, швов/водоприемных воронок | М2,М.П./ШТ | - | - | 21,1/2 |
| 2. | Ремонт межпанельных швов | М.п. | 148,9 | - | 57,7 |
| 3. | Ремонт полов на л/клетках | М2 |  |  |  |
| 4. | Ремонт оконных и дверных заполнений, забивка подв.окон | Шт. |  |  |  |
| 5. | Остекление л/клеток | М2 |  |  | 3 |
| 6. | Прочистка вентканалов, газоходов | М.п. | 12 | 14 | 12 |
| 7. | Косметический ремонт л/кл | М2 |  |  |  |
| 8. | Ремонт электропроводки | М.п. | 22 |  |  |
| 9. | Ремонт внутридомовых систем: |  |  |  |  |
|  | - отопление | М.п. |  |  |  |
| - горячее водоснабжение | М.п. | 59 |  |  |
| - холодное водоснабжение | М.п. | 8 |  | 4 |
| - канализация | М.п. |  |  |  |
| 10. | Промывка и опрессовка системы отопления здания | М3 | 18495 | 75867 | 16350 |
| 11. | Ремонт и ревизия тепл. узлов, ИТП | Шт. | 4 | 1 | 2 |
| 12. | Устные заявки: сант.работы/ электр. | Шт./шт | 95/15 | 144/52 | 62/12 |
| 13. | Непредвиденный текущий ремонт | рублей | 24035 | 90627 | 16801 |
| 14. | Наличие жалоб и заявлений граждан | Шт. | 39 | 54 | 17 |